# техническое задание на подбор

# мембранного ( RO) дистилятора

Магнитогорск ул.Суворова 119 тел.20-40-82, email: voda@mgn.ru

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Дата _________________________

- Заказчик, компания ________________________________________________

- Контактное лицо __________________________________________________

- Телефон __________________________________________________________

- Факс ____________________________________________________________

- E-mail ___________________________________________________________

- Адрес ____________________________________________________________

- Технические данные:

| Потребление воды максимальное (пиковое) | л/час |
| --- | --- |
| Потребление воды за час | л/час |
| Потребление воды за сутки | л/час |
| Требуемое давление воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Давление исходной воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Температура исходной воды | Min _________ оС Max_________ оС |
| Требуемое качество воды: |  |
| Электропроводность |  |
| рН |  |
| Питьевой стандарт | ◘ |
| Вода дистиллированная | ◘ |
| «Вода очищенная» | ◘ |
| «Вода для инъекций» | ◘ |
| Другие стандарты, требования |  |
| Применение воды |  |
| Источник водоснабжения: Муниципальная сетевая вода Артезианская скважина Солоноватая (солончаковая) вода Речная (поверхностная вода) Морская вода Другая | ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ |
| Размер подводящего трубопровода |  |
| Канализация |  |
| Электропитание |  |

| Анализ исходной воды |
| --- |
| Электропроводность | мкСим/см |
| рН |  |
| Сухой остаток | мг/л |
| Жесткость общая | мг · экв/л |
| Железо (Feобщ. /Fe2+) | мг/л |
| Ca2+ | мг/л |
| Mg2+ | мг/л |
| K+ | мг/л |
| Na+ | мг/л |
| Ba2+ | мг/л |
| Sr2+ | мг/л |
| NH3+ | мг/л |
| Mn2+ | мг/л |
| Al3+ | мг/л |
| Cl- | мг/л |
| F- | мг/л |
| HCO3- | мг/л |
| SO42- | мг/л |
| NO3- | мг/л |
| PO43- | мг/л |
| Н2S | мг/л |
| CO2 (свободный) | мг/л |
| SiO2 | мг/л |
| Перманганатная окисляемость | мгО/л |
| ОМЧ | кл/мл |
| ОКБ | кл/100 мл |
| Взвешенные вещества | мг/л |
| Цветность | град. |
| Щелочность общая | мг · экв/л |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФАРМ СИСТЕМЫ

1. Необходимо указать потребления Воды очищенной (ВО) и Воды для инъекций (ВДИ) по отдельности.

2. Указать требования к системе: необходимость организации системы раздачи, предпочтения по материалам/технологии получения и хранения ВО и ВДИ, соответствие требованиям GMP и т.д.

3. Для системы раздачи см. следующий пункт, необходимо также предоставить планы помещений со всеми габаритами и указанием расположения комнаты системы водоподготовки и всех точек потребления на плане.

4.График потребления почасовой, давление (для каждой точки отдельно).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

## ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

1. Количество питаемых аппаратов «искусственная почка», кол-во смен их работы в сутки.

2. Наличие других потребителей воды (например, миксер приготовления диализных растворов), режим работы (объем заливаемой воды, время заполнения, кол-во заполнений в сутки).

3. План помещения с указанием комнаты расположения водоподготовки и диализных залов, указать кол-во аппаратов, размещаемых в каждом зале.

4. Нужен ли новый миксер для приготовления концентратов диализных растворов?

5. Нужна ли линия раздачи концентратов диализных растворов.